## Slide 1: MACC Marche Arrêt Circuit Climatiseurs
Projet Juin 2018
BTS Systèmes Numérique Option A Informatique et Réseaux

## Slide 2: Plan de la revue
Expression du besoin
Synoptique
Matériel Utilisé
Cahier des charges
Présentation personnelle
TEST
Problème
A faire

## Slide 3: Expression du besoin
Objectif du projet:
-gestion automatique des climatiseurs en cas d’oublie
-Gestion à distance

## Slide 4: Projet Marche Arrêt Circuit Climatiseurs
Etudiant1: Enregistrer IR, Fixer Consigne
Etudiant2: Lire_Sonde ,Fixer Consigne
Etudiant3: Rejouer IR, Visualiser température
Etudiant4:Rejouer IR

## Slide 5: Synoptique du projet
BDD
Transferts de donnée ( 15 min)
Transmission
ESP Salle
Esp clim
Supervision
Esp clim
Utilisateur
Notes: L’application

## Slide 6
Lire_sonde
Transmettre à la BDD
Enregistrer IR
Rejouer IR
Rejouer Depuis Téléphone
Visualiser température
Utiliser BDD
Fixer consigne
Fixer_Horaire
Fixer_Température
Include
Include
Include
Include
Include
Include
extend
extend
extend
BDD
Sonde DHT22
Récepteur IR
Emetteur IR
Utilisateur
Utilisateur

## Slide 7: Le matériel utilisé
- 2 ESP8266 nodemcu 1.0
-1 ESP32
-1 Led infrarouge (résistance de 180 Ω)
-récepteur ir
-Sonde DHT22 (AM2302)
-Ordinateur
-Téléphone
-1 Raspberry pi (pour la base de données)

## Slide 8: Cahier des charges
Etudiant 1 | CU :Enregistrer IR, Fixer Consigne(ext_H) - Mise en place d’une librairie d’analyse de protocole IR. Création d’une BDD associant Message IR aux fonctionnalités d’une télécommande. Marche/arret, Up/down, Timer et climatiseurs associé | Etudiant 3 | CU Rejouer IR, Visualiser Temperature Réalisation d’une IHM permettant l’envoie des trames IR à destination d’un ou plusieurs climatiseur. Prise en main d’un module de réception IR. - Visualisation sélective des relevés des courbes de températures
Etudiant 2 | CU Lire_Sonde, Fixer Consigne (ext_T) - Adaptation d’une librairie de lecture de température. - Récupération de valeur de température pour insertion dans une BDD | Etudiant 4 | CU Rejouer IR - Réalisation d’une IHM pour appareil mobile. Permettant l’envoie des trames IR pour marche/arrêt, up/down d’un climatiseur
Etudiant 2
CU Lire_Sonde, Fixer Consigne (ext_T)
- Adaptation d’une librairie de lecture de température.
- Récupération de valeur de température pour insertion dans une BDD

## Slide 9: Présentation personnelle
Lire sonde :
  -Recherche de la sonde compatible au projet
  -Adaptation d’une librairie de lecteur de température et d’humidité
  -Récupération de la valeur pour une insertion dans la BDD
  Fixer Consigne :
  -Température

## Slide 10: Présentation personnelle
Capteur de température DS18B20
DHT11
Capteur de température et d’umidité

## Slide 11: Présentation personnelle
Alimentation: 3,3 à 6 Vcc Consommation maxi: 1,5 mA Consommation au repos: 50 µA Plage de mesure: - température: -40 à +80 °C - humidité: 0 à 100 % RH Précision: - température: ± 0,5 °C - humidité: ± 2 % RH Dimensions: 25 x 15 x 9 mm
Notes: Le capteur de température et d'humidité DHT22 communique avec un microcontrôleur via un port série. Le capteur est calibré et ne nécessite pas de composants supplémentaires pour pouvoir être utilisé.
*

## Slide 12: Présentation personnelle

## Slide 13: Cas d’utilisation de la sonde
Mesurer Température
Transfère des donnés dans la BDD
Sonde DHT22
Utiliser BDD
Include
Include
Mesurer humidité
Include

## Slide 14
Allumer l’esp
Lire température
Démarrage de la sonde DHT22
Lire humidité

## Slide 15
Librairy DataFRUIT

## Slide 16
Non compatible a l’AVR

## Slide 18
1: VCC à 3v
2: Data au port 2(D4
3: GND au G
Branchement:

## Slide 19: Connexion sur Putty

## Slide 20: Résultat :

## Slide 21: Problème:

## Slide 22: J’ai décider de coder un code simple

## Slide 23
#include "DHT.h"
DHT dht2(2,DHT22);
void setup()
{
Serial.begin(115200);
}
void loop()
{
Serial.println("Temperature en C");
Serial.println((dht2.readTemperature( )));
Serial.println("Humidite");
Serial.println((dht2.readHumidity( )));
delay(8000);
}

## Slide 26: Il suffit de débrancher le câble USB, pour laisser l’esp8266 écrire et puis résultat :

## Slide 27: Connexion à la Base de donnée MACC

## Slide 28: TEST D’insertion dans la BDD

## Slide 30: Mise à jour du projet
ESP8266
ESP32

## Slide 31: Update

## Slide 32: Quelque modification dans le code pour l’ESP32
#include "DHT.h"
#include <esp_event.h>// Spécifique à l’ESP
#include <esp_event_loop.h>// Spécifique à l’ESP
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#include <WiFi.h>

## Slide 33: Connexion à la BDD
IPAddress server_addr(192,168,13,91);
IPAddress server_addr(93,121,180,47);// connexion à distance
char user[] = "pi";
char password[] = "Simconolat";

## Slide 34: Insertion dans la BDD
char INSERT_SQL[] = " USE `MACC`; INSERT INTO `MACC`.`SALLE_BAT` (`ID_SALLE`,`NOM_BAT`, `TEMPERATURE`, `HUMIDITE`) VALUES ( '14','BTV', '%f', '%f')";
char query[256];
char temperature[10];
char humidity[10];

## Slide 35: Branchement

## Slide 36: TESTE DE LECTURE ET INSERTION BDD

## Slide 37: HeidiSQL

## Slide 38: Fin de la partie LIRE SONDE

## Slide 39: Fixer consigne

## Slide 40: IHM Superviseur
Espace d’identification de l’utilisateur
Insertion des données pour fixer consigne

## Slide 41: Langage utilisé
PHP (version 7.2)
HTML
CSS

## Slide 42: Interface login

## Slide 43
Utilisateur
Supervision
Identification
Insertion des données
include
include

## Slide 44
Login()
Mot de passe ()
BDD
Interface
Requête()
Accès autorisé ()
Accès refusé ()
[Si login & mdp correcte]
[Si login & mdp incorrecte]
Redirection à la page de connexion()

## Slide 45
Methode de connexion mysqli (detail)
Code php login

## Slide 46
Notes: REFAIRE LA CAPTURE AVEC UNE BONNE ADRESSE IP

## Slide 47
(type) changerTemperature(id_boutton, temperature_actuelle){
if (id_boutton == augmenter){
temperature_actuelle = temperature_actuelle + 1;
return temperature_actuelle; //ou la fonction pour envoyer la nouvelle température}
if (id_boutton == diminuer){
if(temperature_actuelle == temperature_min){
afficher('erreur'); }
if(temperature_actuelle > temperature_min){
temperature_actuelle = temperature_actuelle - 1;
return temperature_actuelle; //ou la fonction pour envoyer la nouvelle température }}

## Slide 48: A faire :
-fixer consigne